## Plan1
ANEXO PB II
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ORÇAMENTO DESCRITIVO
Item | Referência | DISCRIMINAÇÃO | Total
DESPESASAS
I | Orçamento | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1556.75
II | Orçamento | PINTURAS | 15607.48
III | Orçamento | INCÊNDIO | 1669.04
IV | Orçamento | ELETRICO | 14304.48
V | Orçamento | CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA) | 1911.63
VI | Orçamento | ACESSIBILIDADE | 2321.28
VII | Orçamento | DIVERSOS | 16269.89
VIII | Orçamento | BASE E ABRIGO PARA QUADRO GERADOR | 1386.07
IX | Orçamento | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA | 16260.69
|  | TOTAL | 71287.31
CUSTOS / PREÇOS
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI |  |  | 71287.31
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI (25,55%) |  |  | 18213.91
ORÇAMENTO DESCRITIVO - MATERIAIS ESPECIFICOS SIGNIFICATIVOS
X | ORÇAMENTO | GRUPO GERADOR | 62537
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADA (R$) - BDI (15,28%) |  |  | 9555.65
PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) |  |  | 161593.87

## Plan2
CÓDIGO | ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
7156 | 8.6 | Ferragem base do gerador | m2 | 4.7 | 23.06 | 108.38
37539 | 3.1 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 9 | 20 | 180
37539 | 3.2 | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente | und | 2 | 20 | 40
37539 | 3.3 | tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente | und | 2 | 20 | 40
72254 | 4.20 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 9.6 | 29.24 | 280.7
83448 | 4.15 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 2 | 220.32 | 440.64
83731 | 7.7 | Contrapiso Banheiro | m2 | 7.28 | 41.37 | 301.17
84125 | 7.2 | Limpeza Revestimento Cerâmico Parede Banheiro | m2 | 190.64 | 6.28 | 1197.22
84665 | 3.4 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 2 | 16.36 | 32.72
87249 | 7.8 | Revestimento Banheiro a cor de base deverá ser após a limpeza | m2 | 7.28 | 42.86 | 312.02
88316 | 7.4 | Limpeza Castelo D'água | und | 2 | 13.21 | 26.42
88497 | 2.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 638.0815 | 9.47 | 6042.63
89168 | 8.1 | Casa para quadro de transferência | m2 | 11.5 | 58.27 | 670.11
90447 | 4.7 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 13.9 | 4.66 | 64.77
90447 | 5.12 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15.6 | 4.66 | 72.7
90456 | 4.13 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 3 | 3.08 | 9.24
90456 | 5.1 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 6 | 3.08 | 18.48
90466 | 4.8 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 13.9 | 9.66 | 134.27
90466 | 5.13 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15.6 | 9.66 | 150.7
91854 | 4.9 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 13.9 | 6.1 | 84.79
91867 | 4.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 5.65 | 88.14
91926 | 4.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 135.3 | 2.7 | 365.31
91931 | 4.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 54.9 | 4.89 | 268.46
91941 | 4.14 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 3 | 6.71 | 20.13
91941 | 5.2 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 6 | 6.71 | 40.26
91992 | 4.4 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 6 | 26.45 | 158.7
92008 | 4.5 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 7 | 27.8 | 194.6
92544 | 8.3 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.38 | 21.11
92982 | 4.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 21.2 | 7.02 | 148.82
92986 | 4.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 109.3 | 16.17 | 1767.38
93009 | 4.11 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 6 | 13.01 | 78.06
93009 | 5.15 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 6.6 | 13.01 | 85.87
93653 | 4.23 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 5 | 7.8 | 39
93654 | 4.24 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 4 | 8.25 | 33
93660 | 4.25 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 38.99 | 77.98
93661 | 4.26 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 39.86 | 239.16
93663 | 4.27 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.37 | 82.74
93669 | 4.28 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 52.16 | 52.16
94207 | 8.4 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 30.8 | 69.3
94990 | 8.5 | Base para gerador, concreto moldado in loco, espessura de 15cm. | m3 | 0.7 | 601.52 | 421.06
95241 | 8.2 | Piso casa do Gerador | m2 | 1 | 21.57 | 21.57
95745 | 5.14 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 14.39 | 224.48
37557 | 3.5 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 2 | 11.95 | 23.9
73801/001 | 7.6 | Demolição Pisos banheiro Gabinetes | m2 | 7.28 | 19.81 | 144.22
73948/001 | 7.1 | Limpeza Revestimento Cerâmico Piso | m2 | 231.3 | 17.23 | 3985.3
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão encaminhando pela Defensoria Publica de Roraima, conforme especificações técnicas. | m2 | 5.18 | 295.56 | 1531
83635 | 3.6 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 4 | 216.09 | 864.36
88485 | 2.2 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 638.0815 | 1.55 | 989.03
88489 | 2.4 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 638.0815 | 9.17 | 5851.21
COMP. 01 - DPE | 2.1 | Lixamento para retirar tinta existente | m2 | 638.0815 | 2.55 | 1627.11
COMP. 02 - DPE | 3.7 | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 12 | 38.61 | 463.32
COMP. 03 - DPE | 4.1 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 28 | 219.08 | 6134.24
COMP. 04 - DPE | 4.2 | Lâmpada multivapor metálico 150 W ovóide para uso na horizontal - fornecimento e instalação | und | 4 | 29.97 | 119.88
COMP. 05 - DPE | 4.3 | Reator para lâmpada vapor metalico até 400 w, alto fator de potencia, uso externo - fornecimento e instalação | und | 4 | 124.46 | 497.84
COMP. 06 - DPE | 4.6 | Troca do ponto de tomada das centrais de ar | und | 7 | 71.52 | 500.64
COMP. 07 - DPE | 4.12 | Canaleta PVC 20x10mm - fornecimento e instalação | m | 18.2 | 3.66 | 66.61
COMP. 08 - DPE | 4.21 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | und | 4 | 34.9 | 139.6
COMP. 09 - DPE | 4.22 | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. | und | 3 | 88.48 | 265.44
COMP. 10 - DPE | 4.29 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 119.1 | 119.1
COMP. 11 - DPE | 4.30 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 63A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 115.27 | 115.27
COMP. 12 - DPE | 4.31 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 108.45 | 108.45
COMP. 13 - DPE | 4.32 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 4 | 72.36 | 289.44
COMP. 14 - DPE | 4.33 | Adequação da entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A , inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 729.1 | 729.1
COMP. 15 - DPE | 5.3 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.55 | 83.1
COMP. 16- DPE | 5.4 | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 62.8 | 125.6
COMP. 17 - DPE | 5.5 | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 81.44 | 162.88
COMP. 18 - DPE | 5.6 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 39.9 | 10.89 | 434.51
COMP. 19 - DPE | 5.7 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 2 | 34.13 | 68.26
COMP. 20 - DPE | 5.8 | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 9 | 26.56 | 239.04
COMP. 21 - DPE | 5.9 | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 3 | 18.72 | 56.16
COMP. 22 - DPE | 5.10 | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 4 | 6.6 | 26.4
COMP. 23 - DPE | 5.11 | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 7 | 6.58 | 46.06
COMP. 24 - DPE | 6.1 | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 7.06 | 190.33 | 1343.73
COMP. 24 - DPE | 6.2 | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 4.94 | 190.33 | 940.23
COMP. 25 - DPE | 9.1 | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 1 | 526.46 | 526.46
COMP. 26 - DPE | 9.2 | Administração local da obra | und | 1 | 14113.09 | 14113.09
COTAÇÃO 016 | 10.1 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 55/ 50 kVA - 44 / 40 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537
COTAÇÃO 017 | 7.3 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - BONFIM, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 8750.42 | 8750.42
COTAÇÃO 018 | 7.5 | Limpeza da Fossa e Sumidouro | und | 1 | 1000 | 1000
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 67185.25
PREÇO TOTAL (BDI 32,02%) |  |  |  |  | 88697.97
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1531
| 2 | PINTURAS |  |  |  | 14509.98
| 3 | INCÊNDIO |  |  |  | 1644.3
| 4 | ELETRICO |  |  |  | 13713.66
| 5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA) |  |  |  | 1834.5
| 6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2283.96
| 7 | DIVERSOS |  |  |  | 15716.77
| 8 | BASE E ABRIGO PARA QUADRO GERADOR |  |  |  | 1311.53
| 9 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA |  |  |  | 14639.55
| 10 | Equipamentos |  |  |  | 62537