## Folha 1
ANEXO PB V - PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
Nº | Código | Ud | Descrição |  |  |  |  | Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DPE.28 |  | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| 4417 |  | 1 | M | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 3.08 |  | 3.08
| 4491 |  | 4 | M | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 2.74 |  | 10.96
| 4813 |  | 1 | M2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | 225 |  | 225
| 5075 |  | 0.11 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 16.78 |  | 1.84
| 88262 |  | 1 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.51 |  | 20.51
| 88316 |  | 2 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 28.22
| 94962 |  | 0.01 | M3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 453.69 |  | 4.53
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 294.14
2 PINTURAS
2.1 CALÇADA
2.1.1 99814 |  | M2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
| 88316 |  | 0.089 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 1.25
| 99833 |  | 0.015 | CHP | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | 1.17 |  | 0.01
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 1.26
2.1.2 74245/1 |  | M2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
| 7348 |  | 0.17 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | 9.77 |  | 1.66
| 88310 |  | 0.35 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 7.49
| 88316 |  | 0.25 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 3.52
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 12.67
2.2 CAIXA D'ÁGUA
2.2.1 DPE.01 |  | M2 | LIXAMENTO DE PAREDE
| 3767 |  | 0.3 | UN | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.48 |  | 0.14
| 88316 |  | 0.18 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.53
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 2.67
2.2.2 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 9.8
2.2.3 97063 |  | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
| 88278 |  | 0.2951 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.52 |  | 5.17
| 88316 |  | 0.059 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.83
| 100251 |  | 0.16731 | MXKM | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | 8.63 |  | 1.44
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 7.44
2.3 EDIFICAÇÃO
2.3.1 DPE.01 |  | M2 | LIXAMENTO DE PAREDE
| 3767 |  | 0.3 | UN | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.48 |  | 0.14
| 88316 |  | 0.18 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.53
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 2.67
2.3.2 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 9.8
2.3.3 97063 |  | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
| 88278 |  | 0.2951 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.52 |  | 5.17
| 88316 |  | 0.059 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.83
| 100251 |  | 0.16731 | MXKM | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | 8.63 |  | 1.44
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 7.44
2.4 MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA
2.4.1 DPE.01 |  | M2 | LIXAMENTO DE PAREDE
| 3767 |  | 0.3 | UN | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.48 |  | 0.14
| 88316 |  | 0.18 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.53
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 2.67
2.4.2 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 9.8
2.4.3 87292 |  | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020
| 370 |  | 1.16 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 28.87 |  | 33.48
| 1106 |  | 174.1 | KG | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 0.75 |  | 130.57
| 1379 |  | 195.86 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1.16 |  | 227.19
| 88377 |  | 4.5 | H | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.56 |  | 74.52
| 88830 |  | 1.05 | CHP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | 1.44 |  | 1.51
| 88831 |  | 3.45 | CHI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | 0.33 |  | 1.13
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 468.4
3 INCÊNDIO
3.1 DPE.02 |  | UND | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente
| 37539 |  | 1 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR. *13 X 26* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 22.41 |  | 22.41
| 88316 |  | 0.05 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.7
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 23.11
3.2 DPE.03 |  | UND | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente
| 37539 |  | 1 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR. *13 X 26* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 22.41 |  | 22.41
| 88316 |  | 0.05 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.7
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 23.11
3.3 DPE.04 |  | UND | tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente
| 37539 |  | 1 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR. *13 X 26* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 22.41 |  | 22.41
| 88316 |  | 0.05 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.7
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 23.11
3.4 DPE.05 |  | UND | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente
| 37556 |  | 1 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA. *20 X 20* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 25.92 |  | 25.92
| 88316 |  | 0.05 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.7
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 26.62
3.5 101909 |  | und | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 4350 |  | 2 | UN | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | 0.32 |  | 0.64
| 10892 |  | 1 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC | 250 |  | 250
| 88267 |  | 0.4574 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.91 |  | 9.1
| 88248 |  | 0.4574 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.37 |  | 7.03
[5 empty] | Preço total por und . |  | 266.77
4 ELÉTRICO
4.1 REMOÇÃO DE LUMINARÁRIAS E CABOS EXISTENTES
4.1.1 97661 |  | M | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 88264 |  | 0.0096 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.2
| 88316 |  | 0.0188 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.26
[5 empty] | Preço total por M . |  | 0.46
4.1.2 97665 |  | UN | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 88264 |  | 0.0183 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.38
| 88316 |  | 0.0359 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.5
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 0.88
4.2 PONTO DE UTILIZAÇÃO
4.2.1 DPE.06 |  | UND | LUMINARIA SOBREPOR COM ALETAS T8/T10 2X9W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| COTACAO01 |  | 1 | UND | LUMINÁRIA SOBREPOR COM ALETAS T8/T10 2X9W LED - ALUMINIO | 105.89 |  | 105.89
| COTACAO03 |  | 2 | UND | LAMPADA TUBULAR DE LED 9W | 13.45 |  | 26.9
| 88247 |  | 0.19 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 3.07
| 88264 |  | 0.47 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 9.9
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 145.76
4.2.2 DPE.07 |  | UND | LUMINARIA SOBREPOR COM ALETAS T8/T10 2X18W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| COTACAO02 |  | 1 | UND | LUMINARIA SOBREPOR COM ALETAS T8/T10 2X20W LED - ALUMINIO | 226.18 |  | 226.18
| COTACAO04 |  | 2 | UND | LAMPADA TUBULAR DE LED 20W | 17.71 |  | 35.42
| 88264 |  | 0.19 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 4
| 88316 |  | 0.47 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 6.63
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 272.23
4.2.3 97599 |  | UN | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
| 38774 |  | 1 | UN | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. POTENCIA 2 W. BATERIA DE LITIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS | 21.48 |  | 21.48
| 88247 |  | 0.0748 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.21
| 88264 |  | 0.1795 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 3.78
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 26.47
4.3 ELETRODUTOS E CAIXAS
4.3.1 91867 |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 2674 |  | 1.017 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ". SEM LUVA | 3.73 |  | 3.79
| 43132 |  | 0.0018 | KG | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 20.76 |  | 0.03
| 88247 |  | 0.102 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.65
| 88264 |  | 0.102 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 2.15
[5 empty] | Preço total por M . |  | 7.62
4.3.2 91868 |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 2685 |  | 1.017 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ". SEM LUVA | 5.83 |  | 5.92
| 43132 |  | 0.002 | KG | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 20.76 |  | 0.04
| 88247 |  | 0.126 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 2.04
| 88264 |  | 0.126 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 2.65
[5 empty] | Preço total por M . |  | 10.65
4.3.3 91936 |  | UN | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 12001 |  | 1 | UN | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL. EM PVC. DE 4" X 4". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 5.33 |  | 5.33
| 88247 |  | 0.143 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 2.31
| 88264 |  | 0.143 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 3.01
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 10.65
4.3.4 DPE.29 |  | UN | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
| 370 |  | 0.0653 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 28.87 |  | 1.88
| 1106 |  | 3.0096 | KG | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 0.75 |  | 2.25
| 1358 |  | 0.06 | M2 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | 37.25 |  | 2.23
| 1379 |  | 18.5084 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1.16 |  | 21.46
| 4721 |  | 0.0365 | M3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE | 216.36 |  | 7.89
| 4722 |  | 0.004 | M3 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE | 204.37 |  | 0.81
| 7258 |  | 60.48 | UN | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | 0.57 |  | 34.47
| 43059 |  | 2.156 | KG | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 7.74 |  | 16.68
| 88309 |  | 1.6789 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 34.53
| 88316 |  | 4.4832 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 63.25
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 185.45
4.3.5 DPE.08 |  | M | CANALETA PVC 20X10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| COTACAO05 |  | 0.33 | UND | CANALETA PVC 20X20MM | 13.5 |  | 4.45
| 88264 |  | 0.17 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 3.58
| 88247 |  | 0.17 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 2.75
[5 empty] | Preço total por M . |  | 10.78
4.3.6 DPE.09 |  | UND | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO, COM TAMPA PARA ATERRAMENTO DIAMERO = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 34641 |  | 1 | UN | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | 70.26 |  | 70.26
| 88316 |  | 1.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 21.16
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 91.42
4.3.7 91946 |  | UN | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 38094 |  | 1 | UN | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 2.14 |  | 2.14
| 38099 |  | 1 | UN | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2". PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 1.11 |  | 1.11
| 88264 |  | 0.124 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 2.61
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 5.86
4.4 CABOS
4.4.1 FASE (VERMELHO)
4.4.1.1 91924 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1013 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 1.5 MM2 | 1.39 |  | 1.65
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.024 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.38
| 88264 |  | 0.024 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.5
[5 empty] | Preço total por M . |  | 2.55
4.4.1.2 91926 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1014 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2 | 2.21 |  | 2.62
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.48
| 88264 |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.63
[5 empty] | Preço total por M . |  | 3.75
4.4.1.3 91928 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 981 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2 | 3.95 |  | 4.7
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.04 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.64
| 88264 |  | 0.04 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.84
[5 empty] | Preço total por M . |  | 6.2
4.4.1.4 91930 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 982 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 6 MM2 | 5.52 |  | 6.56
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.052 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.84
| 88264 |  | 0.052 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.09
[5 empty] | Preço total por M . |  | 8.51
4.4.1.5 92985 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 39233 |  | 1.015 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 35 MM2 | 32.1 |  | 32.58
| 88247 |  | 0.073 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.18
| 88264 |  | 0.073 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.53
[5 empty] | Preço total por M . |  | 35.31
4.4.2 NEUTRO (AZUL)
4.4.2.1 91924 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1013 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 1.5 MM2 | 1.39 |  | 1.65
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.024 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.38
| 88264 |  | 0.024 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.5
[5 empty] | Preço total por M . |  | 2.55
4.4.2.2 91926 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1014 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2 | 2.21 |  | 2.62
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.48
| 88264 |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.63
[5 empty] | Preço total por M . |  | 3.75
4.4.2.3 91928 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 981 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2 | 3.95 |  | 4.7
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.04 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.64
| 88264 |  | 0.04 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.84
[5 empty] | Preço total por M . |  | 6.2
4.4.2.4 92985 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 39233 |  | 1.015 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 35 MM2 | 32.1 |  | 32.58
| 88247 |  | 0.073 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.18
| 88264 |  | 0.073 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.53
[5 empty] | Preço total por M . |  | 35.31
4.4.3 TERRA (VERDE)
4.4.3.1 91926 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 1014 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2 | 2.21 |  | 2.62
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.48
| 88264 |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.63
[5 empty] | Preço total por M . |  | 3.75
4.4.3.2 91928 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 981 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2 | 3.95 |  | 4.7
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.04 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.64
| 88264 |  | 0.04 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.84
[5 empty] | Preço total por M . |  | 6.2
4.4.3.3 91930 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 982 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 6 MM2 | 5.52 |  | 6.56
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.052 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.84
| 88264 |  | 0.052 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.09
[5 empty] | Preço total por M . |  | 8.51
4.4.3.4 91934 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 979 |  | 1.19 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 16 MM2 | 16.2 |  | 19.27
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 88247 |  | 0.115 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.86
| 88264 |  | 0.115 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 2.42
[5 empty] | Preço total por M . |  | 23.57
4.4.4 CABOS DA ENTRADA
4.4.4.1 92985 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 21127 |  | 0.009 | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 3.17 |  | 0.02
| 39233 |  | 1.015 | M | CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 35 MM2 | 32.1 |  | 32.58
| 88247 |  | 0.073 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.18
| 88264 |  | 0.073 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.53
[5 empty] | Preço total por M . |  | 35.31
4.4.4.2 DPE.27 |  | M | CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO (QUADRUPLEX) ALUMINIO 35MM²
| 88247 |  | 0.073 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.18
| 88264 |  | 0.073 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.53
| COTACAO06 |  | 1 | M | CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO (QUADRUPLEX) ALUMINIO 35MM² | 24 |  | 24
[5 empty] | Preço total por M . |  | 26.71
4.5 QUADRO
4.5.1 DPE.11 |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 34653 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | 7.12 |  | 7.12
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.48
| 88264 |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.63
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 8.23
4.5.2 93653 |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 1570 |  | 1 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.01 |  | 1.01
| 34653 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | 7.12 |  | 7.12
| 88247 |  | 0.0352 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.57
| 88264 |  | 0.0352 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.74
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 9.44
4.5.3 93654 |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 1570 |  | 1 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.01 |  | 1.01
| 34653 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | 7.12 |  | 7.12
| 88247 |  | 0.0476 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.77
| 88264 |  | 0.0476 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 9.9
4.5.4 93660 |  | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 1570 |  | 2 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.01 |  | 2.02
| 34616 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 40.85 |  | 40.85
| 88247 |  | 0.0703 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.13
| 88264 |  | 0.0703 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 1.48
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 45.48
4.5.5 93661 |  | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 1570 |  | 2 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.01 |  | 2.02
| 34616 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 40.85 |  | 40.85
| 88247 |  | 0.0952 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 1.54
| 88264 |  | 0.0952 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 2
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 46.41
4.5.6 93669 |  | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| 1571 |  | 3 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.31 |  | 3.93
| 34709 |  | 1 | UN | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | 50.05 |  | 50.05
| 88247 |  | 0.199 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 3.22
| 88264 |  | 0.199 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 4.19
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 61.39
4.5.7 DPE.10 |  | UND | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação.
| COTACAO08 |  | 1 | UND | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 100A | 157.5 |  | 157.5
| 1581 |  | 3 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | 11.74 |  | 35.22
| 88264 |  | 0.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 8.43
| 88247 |  | 0.4 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 6.48
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 207.63
4.5.8 DPE.12 |  | UND | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A , SENSIBILIDADE 30mA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 39449 |  | 1 | UN | DISPOSITIVO DR. 4 POLOS. SENSIBILIDADE DE 30 MA. CORRENTE DE 100 A. TIPO AC | 252.66 |  | 252.66
| 1581 |  | 6 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | 11.74 |  | 70.44
| 88264 |  | 0.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 8.43
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 5.64
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 337.17
4.5.9 DPE.13 |  | UND | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE 45kA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 39467 |  | 1 | UN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II. 1 POLO. TENSAO MAXIMA DE 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 76.74 |  | 76.74
| 1571 |  | 1 | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1.31 |  | 1.31
| 88264 |  | 0.03 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.63
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.48
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 79.16
4.5.10 101881 |  | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| 12042 |  | 1 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 40 DISJUNTORES DIN. 100 A | 1187.98 |  | 1187.98
| 87367 |  | 0.0189 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 583.02 |  | 11.01
| 88247 |  | 0.6384 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 10.34
| 88264 |  | 0.6384 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 13.45
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 1222.78
4.6 ATERRAMENTO
4.6.1 DPE.14 |  | UND | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| COTACAO07 |  | 1 | UND | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DN=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE | 46.5 |  | 46.5
| 425 |  | 1 | UN | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8''. CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | 4.48 |  | 4.48
| 88264 |  | 1.2 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 25.29
| 88247 |  | 2.4 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 38.9
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 115.17
4.6.2 DPE.09 |  | UND | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO, COM TAMPA PARA ATERRAMENTO DIAMERO = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 34641 |  | 1 | UN | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | 70.26 |  | 70.26
| 88316 |  | 1.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 21.16
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 91.42
4.6.3 96977 |  | M | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
| 867 |  | 1.1 | M | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 35.66 |  | 39.22
| 88247 |  | 0.0337 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 0.54
| 88264 |  | 0.0337 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 0.71
[5 empty] | Preço total por M . |  | 40.47
5 CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA)
5.1 98307 |  | UN | TOMADA DE REDE RJ45 (2X4"), 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
| 38083 |  | 1 | UN | TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 26.25 |  | 26.25
| 88247 |  | 0.2062 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 3.34
| 88264 |  | 0.2062 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 4.34
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 33.93
5.2 DPE.15 |  | UN | TOMADA DE REDE RJ45 (4X4"), 3 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
| 38083 |  | 1 | UN | TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 26.25 |  | 26.25
| 38104 |  | 1 | UN | TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E (APENAS MODULO) | 23.65 |  | 23.65
| 88247 |  | 0.2 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 3.24
| 88264 |  | 0.2 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 4.21
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 57.35
5.3 DPE.16 |  | UN | TOMADA DE REDE RJ45 (4X4"), 4 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
| 38083 |  | 1 | UN | TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 26.25 |  | 26.25
| 38104 |  | 2 | UN | TOMADA RJ45. 8 FIOS. CAT 5E (APENAS MODULO) | 23.65 |  | 47.3
| 88247 |  | 0.2 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.21 |  | 3.24
| 88264 |  | 0.2 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.08 |  | 4.21
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 81
6 ACESSIBILIDADE
6.1 DPE.17 |  | M2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DIRECIONAL – ÁREA INTERNA - 25x25 cm
| 38182 |  | 1 | M2 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA. PRETO. 25 X 25 CM. E = 5 MM. PARA COLA | 187.56 |  | 187.56
| 4791 |  | 0.12 | KG | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | 17.1 |  | 2.05
| 88316 |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 7.05
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 196.66
6.2 DPE.18 |  | M2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TATIL DIRECIONAL - ÁREA EXTERNA - 25X25CM
| 38185 |  | 1 | M2 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA. PRETO. 25 X 25 CM. E = 12 MM. PARA ARGAMASSA | 434.08 |  | 434.08
| 87620 |  | 1 | M2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 34.06 |  | 34.06
| 88316 |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 7.05
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 475.19
6.3 DPE.19 |  | M2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO ALERTA - AREA EXTERNA - 25X25CM
| 38185 |  | 1 | M2 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA. PRETO. 25 X 25 CM. E = 12 MM. PARA ARGAMASSA | 434.08 |  | 434.08
| 87620 |  | 1 | M2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 34.06 |  | 34.06
| 88316 |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 7.05
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 475.19
6.4 DPE.20 |  | UND | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO
| 4791 |  | 0.5 | KG | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | 17.1 |  | 8.55
| 88316 |  | 0.1 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 1.41
[5 empty] | Preço total por UND . |  | 9.96
7 ESQUADRIAS
7.1 97645 |  | M2 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 41954 |  | 0.0984 | KG | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | 65.67 |  | 6.46
| 88309 |  | 0.3643 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 7.49
| 88316 |  | 0.7156 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 10.09
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 24.04
7.2 DPE.21 |  | M2 | JANELAS GUILHOTINAS
| 88309 |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 6.17
| 88315 |  | 0.8 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.46 |  | 16.36
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 5.64
| 34377 |  | 1 | UN | JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 203.77 |  | 203.77
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 231.94
7.3 99862 |  | M2 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
| 7568 |  | 5.333 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 0.61 |  | 3.25
| 11002 |  | 0.115 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM | 14.4 |  | 1.65
| 34360 |  | 4.327 | KG | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | 38.03 |  | 164.55
| 88251 |  | 7.259 | H | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.5 |  | 119.77
| 88315 |  | 8.837 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.46 |  | 180.8
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 470.02
8 COBERTURA
8.1 97628 |  | M3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 88309 |  | 1.1118 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 22.86
| 88316 |  | 11.4882 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 162.09
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 184.95
8.2 94963 |  | M3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 370 |  | 0.805 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 28.87 |  | 23.24
| 1379 |  | 273.06 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1.16 |  | 316.74
| 4721 |  | 0.579 | M3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE | 216.36 |  | 125.27
| 88316 |  | 2.33 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 32.87
| 88377 |  | 1.47 | H | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.56 |  | 24.34
| 88830 |  | 0.76 | CHP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | 1.44 |  | 1.09
| 88831 |  | 0.71 | CHI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | 0.33 |  | 0.23
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 523.78
8.3 7155 |  | M2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
[5 empty] | Sem composição de serviço |  |  | 28.8
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 28.8
8.4 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 9.8
8.5 DPE.30 |  | M | RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50CM, INCLUSO IÇAMENTO
| 142 |  | 0.211 | 310ML | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 31.55 |  | 6.65
| 1114 |  | 1.05 | M | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | 45.96 |  | 48.25
| 5104 |  | 0.0016 | KG | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | 62 |  | 0.09
| 5061 |  | 0.008 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 16.5 |  | 0.13
| 13388 |  | 0.059 | KG | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | 72.99 |  | 4.3
| 88316 |  | 0.239 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 3.37
| 88323 |  | 0.145 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.49 |  | 2.97
| 93281 |  | 0.0132 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 18.7 |  | 0.24
| 93282 |  | 0.0183 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 17.9 |  | 0.32
[5 empty] | Preço total arredondado por M . |  | 66.32
8.6 94210 |  | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| 1607 |  | 1.26 | CJ | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | 0.18 |  | 0.22
| 4302 |  | 1.26 | UN | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 2.74 |  | 3.45
| 7194 |  | 1.357 | M2 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO) | 27.92 |  | 37.88
| 88316 |  | 0.166 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.34
| 88323 |  | 0.128 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.49 |  | 2.62
| 93281 |  | 0.0053 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 18.7 |  | 0.09
| 93282 |  | 0.0073 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 17.9 |  | 0.13
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 46.73
9 MURO
9.1 PILAR
9.1.1 94965 |  | M3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 370 |  | 0.723 | M3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 28.87 |  | 20.87
| 1379 |  | 362.66 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1.16 |  | 420.68
| 4721 |  | 0.593 | M3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE | 216.36 |  | 128.3
| 88316 |  | 2.31 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 32.59
| 88377 |  | 1.46 | H | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.56 |  | 24.17
| 88830 |  | 0.75 | CHP | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | 1.44 |  | 1.08
| 88831 |  | 0.71 | CHI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | 0.33 |  | 0.23
[5 empty] | Preço total arredondado por M3 . |  | 627.92
9.1.2 92873 |  | M3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
| 88262 |  | 1.846 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.51 |  | 37.86
| 88309 |  | 1.846 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 37.97
| 88316 |  | 5.538 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 78.14
| 90586 |  | 0.672 | CHP | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 1.58 |  | 1.06
| 90587 |  | 1.174 | CHI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0.44 |  | 0.51
[5 empty] | Preço total arredondado por M3 . |  | 155.54
9.1.3 92775 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 39017 |  | 1.19 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | 0.18 |  | 0.21
| 43132 |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 20.76 |  | 0.51
| 88238 |  | 0.0367 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.69 |  | 0.57
| 88245 |  | 0.2245 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.89 |  | 4.01
| 92791 |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 9.81 |  | 9.81
[5 empty] | Preço total arredondado por KG . |  | 15.11
9.1.4 92778 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 39017 |  | 0.543 | UN | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | 0.18 |  | 0.09
| 43132 |  | 0.025 | KG | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 20.76 |  | 0.51
| 88238 |  | 0.0156 | H | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.69 |  | 0.24
| 88245 |  | 0.0956 | H | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.89 |  | 1.71
| 92794 |  | 1 | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 9.31 |  | 9.31
[5 empty] | Preço total arredondado por KG . |  | 11.86
9.1.5 92427 |  | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| 2692 |  | 0.01 | L | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 6.32 |  | 0.06
| 40271 |  | 0.196 | MES | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR. COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS. EXTENSAO DE *1.50* A *2.80* M | 7.15 |  | 1.4
| 40275 |  | 0.393 | MES | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES. ALTURA DE *8* CM. LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 11 |  | 4.32
| 40287 |  | 0.785 | MES | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1.20 M DE EXTENSAO. COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE | 2.75 |  | 2.15
| 40304 |  | 0.019 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 20.71 |  | 0.39
| 88239 |  | 0.127 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.16 |  | 2.17
| 88262 |  | 0.695 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.51 |  | 14.25
| 92263 |  | 0.15 | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | 103.86 |  | 15.57
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 40.31
9.1.6 97626 |  | M3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| 41954 |  | 0.2835 | KG | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | 65.67 |  | 18.61
| 88309 |  | 2.3196 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 47.71
| 88316 |  | 23.9693 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 338.2
[5 empty] | Preço total arredondado por M3 . |  | 404.52
9.2 GRADE
9.2.1 100717 |  | M2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
| 3768 |  | 0.3 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150 | 2.01 |  | 0.6
| 88310 |  | 0.2986 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 6.39
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 6.99
9.2.2 100719 |  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
| 5318 |  | 0.0575 | L | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 12.2 |  | 0.7
| 7307 |  | 0.1908 | L | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 20.3 |  | 3.87
| 88310 |  | 0.0635 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 1.35
| 96309 |  | 0.0185 | CHP | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | 1.19 |  | 0.02
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 5.94
9.2.3 100757 |  | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| 5318 |  | 0.124 | L | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 12.2 |  | 1.51
| 7311 |  | 0.4134 | L | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 19.44 |  | 8.03
| 88310 |  | 1.0531 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 22.53
| 96308 |  | 0.7463 | CHI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V ? CHI DIURNO. AF_05/2017 | 0.16 |  | 0.11
| 96309 |  | 0.3068 | CHP | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | 1.19 |  | 0.36
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 32.54
9.2.4 DPE.22 |  | M2 | GRADE E PINTURA
| 10999 |  | 0.2 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM | 13.84 |  | 2.76
| 88315 |  | 0.3 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.46 |  | 6.13
| 98746 |  | 0.006 | M | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | 44.18 |  | 0.26
| 88316 |  | 0.12 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 1.69
| COTACAO09 |  | 9.21 | M | METALON 20X20X1000MM (Espessura 0,90) | 8.33 |  | 76.71
| COTACAO10 |  | 2.18 | M | METALON 20X30X1000MM (Espessura 0,90) | 11 |  | 23.98
| 100757 |  | 0.91 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 32.54 |  | 29.61
| 100719 |  | 0.91 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 5.94 |  | 5.4
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 146.54
9.3 ALVENARIA, REBOCO E PINTURA DO MURO
9.3.1 DPE.01 |  | M2 | LIXAMENTO DE PAREDE
| 3767 |  | 0.3 | UN | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.48 |  | 0.14
| 88316 |  | 0.18 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.53
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 2.67
9.3.2 87503 |  | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| 7266 |  | 0.02793 | MIL | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM | 670 |  | 18.71
| 34557 |  | 0.42 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM | 3.66 |  | 1.53
| 37395 |  | 0.005 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 38.46 |  | 0.19
| 87292 |  | 0.0098 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020 | 468.4 |  | 4.59
| 88309 |  | 1.37 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 28.18
| 88316 |  | 0.685 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 9.66
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 62.86
9.3.3 87792 |  | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
| 37411 |  | 0.1581 | M2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM | 26.77 |  | 4.23
| 87292 |  | 0.0293 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020 | 468.4 |  | 13.72
| 88309 |  | 0.4 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 8.22
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 5.64
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 31.81
9.3.4 88485 |  | M2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| 6085 |  | 0.16 | L | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | 5.31 |  | 0.84
| 88310 |  | 0.039 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 0.83
| 88316 |  | 0.014 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.19
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 1.86
9.3.5 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 9.8
10 DIVERSOS
10.1 DPE.23 |  | Und | CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRAS 1 - 4,50m E 2 - 4,00m, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E ROLDANAS
| 21014 |  | 15.5 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE. DN 65 MM ( 2 1/2"). E = 3.35 MM. * 6.23* KG/M (NBR 5580) | 112.72 |  | 1747.16
| 94964 |  | 0.25119 | M3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 587.08 |  | 147.46
| 92873 |  | 0.25119 | M3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 155.54 |  | 39.06
| 88309 |  | 1.5 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 30.85
| 3768 |  | 1.5 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150 | 2.01 |  | 3.01
| 10999 |  | 0.5 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM | 13.84 |  | 6.92
| 88315 |  | 1.5 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.46 |  | 30.69
| 88316 |  | 2 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 28.22
| 100757 |  | 3.1635 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 32.54 |  | 102.94
| 100719 |  | 3.1635 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 5.94 |  | 18.79
[5 empty] | Preço total arredondado por Und . |  | 2155.1
10.2 99803 |  | M2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
| 88316 |  | 0.097 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 1.36
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 1.36
10.3 DPE.24 |  | UND | AUMENTO DO PORTÃO E PINTURA
| 10999 |  | 1 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM | 13.84 |  | 13.84
| 88315 |  | 4 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.46 |  | 81.84
| 100757 |  | 12.84 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 32.54 |  | 417.81
| COTACAO09 |  | 21.45 | M | METALON 20X20X6000MM (Espessura 0,90) | 8.33 |  | 178.67
| 100717 |  | 12.29 | M2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 6.99 |  | 85.9
| 100719 |  | 12.84 | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 5.94 |  | 76.26
[5 empty] | Preço total arredondado por UND . |  | 854.32
10.4 COTACAO11 |  | UND | CAMINHÃO LIMPA FOSSA
[5 empty] | Sem composição de serviço |  |  | 1598.63
[5 empty] | Preço total arredondado por UND . |  | 1598.63
10.5 COTACAO13 |  | UND | LIXEIRA PARA AMBIENTE EXTERNA, MATERIAL METÁLICO. (50X60X40)
[5 empty] | Sem composição de serviço |  |  | 350
[5 empty] | Preço total arredondado por UND . |  | 350
11 ABRIGO PARA QUADRO GERADOR
11.1 98557 |  | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
| 626 |  | 1.5 | KG | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | 14.62 |  | 21.93
| 88243 |  | 0.085 | H | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.83 |  | 1.43
| 88270 |  | 0.422 | H | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.98 |  | 7.58
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 30.94
11.2 87879 |  | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| 87313 |  | 0.0042 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020 | 595.81 |  | 2.5
| 88309 |  | 0.07 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 1.43
| 88316 |  | 0.007 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.09
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 4.02
11.3 87792 |  | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
| 37411 |  | 0.1581 | M2 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM | 26.77 |  | 4.23
| 87292 |  | 0.0293 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2020 | 468.4 |  | 13.72
| 88309 |  | 0.4 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 8.22
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 5.64
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 31.81
11.4 88485 |  | M2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| 6085 |  | 0.16 | L | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | 5.31 |  | 0.84
| 88310 |  | 0.039 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 0.83
| 88316 |  | 0.014 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.19
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 1.86
11.5 88497 |  | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 3767 |  | 0.1 | UN | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.48 |  | 0.04
| 4051 |  | 0.0489 | 18L | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 55 |  | 2.68
| 88310 |  | 0.312 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 6.67
| 88316 |  | 0.114 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 1.6
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 10.99
11.6 88489 |  | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| 7356 |  | 0.33 | L | TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO | 14.65 |  | 4.83
| 88310 |  | 0.187 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.4 |  | 4
| 88316 |  | 0.069 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 0.97
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 9.8
11.7 94207 |  | M2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| 1607 |  | 1.27 | CJ | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | 0.18 |  | 0.22
| 4302 |  | 1.27 | UN | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/16 " X 250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 2.74 |  | 3.47
| 7194 |  | 1.275 | M2 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO) | 27.92 |  | 35.59
| 88316 |  | 0.15 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 2.11
| 88323 |  | 0.115 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.49 |  | 2.35
| 93281 |  | 0.005 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 18.7 |  | 0.09
| 93282 |  | 0.0069 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 17.9 |  | 0.12
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 43.95
11.8 92544 |  | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| 4472 |  | 0.406 | M | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 14.98 |  | 6.08
| 40568 |  | 0.02 | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 16.91 |  | 0.33
| 88239 |  | 0.048 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.16 |  | 0.82
| 88262 |  | 0.099 | H | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.51 |  | 2.03
| 93281 |  | 0.003 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 18.7 |  | 0.05
| 93282 |  | 0.0041 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 17.9 |  | 0.07
[5 empty] | Preço total arredondado por M2 . |  | 9.38
11.9 DPE.25 |  | UN | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 142 |  | 1.61 | 310ML | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 31.55 |  | 50.79
| 7568 |  | 8.8 | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 0.61 |  | 5.36
| 39022 |  | 0.75 | UN | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA. COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 60 X 210 CM | 429.14 |  | 321.85
| 88309 |  | 0.96 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57 |  | 19.74
| 88316 |  | 0.48 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.11 |  | 6.77
[5 empty] | Preço total arredondado por UN . |  | 404.51
12 DESPESAS INDIRETAS DA OBRA
12.1 90777 |  | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2706 |  | 1 | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 79.24 |  | 79.24
| 37372 |  | 1 | H | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 0.55 |  | 0.55
| 37373 |  | 1 | H | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 0.01 |  | 0.01
| 43462 |  | 1 | H | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.01 |  | 0.01
| 43486 |  | 1 | H | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.55 |  | 0.55
| 95402 |  | 1 | H | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0.83 |  | 0.83
[5 empty] | Preço total arredondado por H . |  | 81.19
12.2 93572 |  | MES | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 40818 |  | 1 | MES | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 3866.29 |  | 3866.29
| 40863 |  | 1 | MES | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 103.7 |  | 103.7
| 40864 |  | 1 | MES | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 0.01 |  | 0.01
| 43475 |  | 1 | MES | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 14.97 |  | 14.97
| 43499 |  | 1 | MES | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 177.24 |  | 177.24
| 95422 |  | 1 | MES | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 44.84 |  | 44.84
[5 empty] | Preço total arredondado por MES . |  | 4207.05
12.3 88326 |  | H | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 37370 |  | 1 | H | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 2.06 |  | 2.06
| 37371 |  | 1 | H | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 0.59 |  | 0.59
| 37372 |  | 1 | H | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 0.55 |  | 0.55
| 37373 |  | 1 | H | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 0.01 |  | 0.01
| 41776 |  | 1 | H | VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | 13.33 |  | 13.33
| 43467 |  | 1 | H | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.41 |  | 0.41
| 43491 |  | 1 | H | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.01 |  | 1.01
| 95388 |  | 1 | H | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0.04 |  | 0.04
[5 empty] | Preço total arredondado por H . |  | 18
12.4 DPE.26 |  | L | TRANSPORTE DO ENGENHEIRO ATÉ A OBRA 1X POR SEMANA
| 4222 |  | 1 | L | GASOLINA COMUM | 5.35 |  | 5.35
[5 empty] | Preço total arredondado por L . |  | 5.35
12.5 DPE.27 |  | TXKM | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CARACARAÍ
| 5824 |  | 0.0045 | CHP | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 137.38 |  | 0.61
| 5826 |  | 0.001125 | CHI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 30.96 |  | 0.03
[5 empty] | Preço total arredondado por TXKM . |  | 0.64
12.6 COTACAO12 |  | MES | CONTAINER PARA GUARDAR MATERIAL
[5 empty] | Sem composição de serviço |  |  | 350
[5 empty] | Preço total arredondado por MES . |  | 350
Orcamento Caracarai - 2021